Приложение №1 к Протоколу открытия доступа к заявкам на участие 

в запросе цен в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ

 по установке стеклянных элементов.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:
	№ п/п
	Работы по устройству светопрозрачных конструкций
	Цена руб. с НДС
	Единица измерения

	1.
	Работы по ремонту внешних светопрозрачных конструкций
	-
	

	1.1
	Обследование на предмет выявления повреждений светопрозрачных конструкций
	-
	

	
	 - выезд промышленных альпинистов (смена)
	10 980,00 
	смена

	
	- монтаж/демонтаж строительных лесов (кв.м);
	150,00 
	кв. м

	
	- использование подъемных механизмов (смена)
	19 500,00 
	смена

	1.2.
	Доставка и транспортировка стеклянных изделий 100 кв.м
	9 000,00. 
	100 кв. м

	1.3.
	Выезд специалиста на замеры
	300,00.
	1 ед.

	1.4.
	Демонтаж прижимных планок, уплотнительных резинок поврежденных стеклопакетов
	1 600,00 
	кв. м

	1.5.
	Демонтаж существующего поврежденного стеклопакета
	2 400,00 
	кв. м

	1.6.
	Монтаж стеклопакетов, прижимных планок с уплотнительными резинками, герметизация швов с заполнением герметиками
	3 400,00
	кв. м

	1.7.
	Герметизации стеклопакетов по контуру структурного герметика Dow Corningт(или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности).
	6 000,00 
	кв. м

	1.8
	Герметизация соединительных швов отливов зенитных фонарей по местам монтажа  и примыкания к конструкции, с использованием структурного  герметиком Dow Corningт (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности).
	1 550,00
	м/пог.

	    2.

1.6.


	Вывоз демонтированных стеклянных изделий и конструкций

	-
	

	2.1
	- Аренда контейнера (сутки)                                                                                                                      


	900,00 
	 1 ед.

	2.2
	- Разовая установка контейнера на объект 


	21 100,00
	1 ед.

	2.3
	- Такелажные работы демонтированных стеклопакетов (кв.м)      


	1 000,00 
	кв. м

	2.4
	- Вывоз мусора (по мере заполнения контейнера)
	9 300,00
	1 ед.

	3.
	Работы по ремонту внутренних светопрозрачных конструкций
	-
	


	
	Обследование на предмет выявления повреждений светопрозрачных конструкций

	-
	

	
	- выезд промышленных альпинистов (смена)
	10 980,00 
	смена

	
	- монтаж/демонтаж строительных лесов (кв.м);
	150,00 
	кв. м

	
	- использование подъемных механизмов (смена)
	19 500,00 
	смена

	3.1
	Доставка и транспортировка стеклянных изделий 100 кв.м
	9 000,00 
	100 кв. м

	3.2
	Выезд специалиста на замеры;
	300,00 
	ед.

	3.3
	Демонтаж существующей фурнитуры;
	1 600,00 
	ед.

	3.4
	Демонтаж существующей поврежденной конструкции;
	1 700,00 
	кв. м


	3.5
	Монтаж светопрозрачных конструкций и существующей фурнитуры
	7 000,00 
	кв. м

	3.6
	Монтаж отбойника -  труба ø 50мм (внутренний), сталь нержавеющая, матовая
	2 850,00.
	м/пог.

	3.7
	Монтаж  кронштейнов отбойников - сталь нержавеющая, полированная
	1 150,00 
	м/пог

	3.8
	Демонтаж отбойника -  труба ø 50мм (внутренний), сталь нержавеющая, матовая
	1 450,00 
	м/пог

	3.9
	Демонтаж  кронштейнов отбойников - сталь нержавеющая, полированная
	300,00 
	м/пог.

	3.10
	Монтаж светопрозрачных конструкций и фурнитуры.
	8 500,00 
	Ед.

	3.11
	Демонтаж существующих временных ограждений(без утилизации мусора)
	870,00 
	м/пог.

	4.
	Внешнее остекление
	-
	

	
	1.1. Фасады на отм. +42.000 (По Оси «А» по оси «В» и торцы фасадов (оси 9; 21А-21) Для выполнения работ на высоте по демонтажу и монтажу стеклянных элементов необходимо использовать подъемные механизмы и работу промышленных альпинистов.
	-
	

	
	 Тип 1 – 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе 6мм, Гардиан Клир, второе - 6мм Сан-Гард SN51) -20-8 закаленное. Звукоизоляция 39дБ


	8 125,00  
	кв. м

	
	Тип 2 - 6.6.2. Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе 6мм, Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -20-8 стемалит. Звукоизоляция 39дБ
	8 300,00  
	кв. м

	
	Стеклопакет 42мм: 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8зак. Звукоизоляция 39дБ
	8 100,00  
	кв. м

	
	Стеклопакет 42мм: 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 закstemalit, Звукоизоляция 39дБ
	9 345,00  
	кв. м

	
	Тип 6 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 закаленное, Звукоизоляция 39 дб. 
	8 440,00  
	кв. м

	
	Тип 6 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс  EI30.
	19 800,00  


	кв. м

	
	Стеклопакеты со стемалитом:
	-
	

	
	Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 stemalit, звукоизоляция 39 дб.
	8 300,00  
	кв. м

	
	Тип 2 стеклопакет:6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм просветленное, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) - 24-4.4.2st (stratophone)/ звукоизоляция 46 дб
	10 200,00 


	кв. м

	
	Тип 2а стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе – 6мм, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) -24- 4stemalit 4.2st (stratophone) звукоизоляция 46 дб.

Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс  EI30.
	9 800,00  
	кв. м

	
	Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс  EI30.
	19 800,00  
	кв. м

	
	1.2 Фасады (работы до уровня +18м)  При работе используются подъемные механизмы(ножничный подъемник)
	-
	

	
	Тип 4 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм Гардиан Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4.4.2 st (stratophone) 

звукоизоляция 46 дб.


	10 200,00 


	кв. м

	
	Тип – 1 стеклопакет6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардион Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4 stemalit 4.2 st (stratophone) звукоизоляция 46 дб.
	11 400,00  


	кв. м

	
	-Тип 2 стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм просветленное, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) - 24-4.4.2st (stratophone)/ Звукоизоляция 46 дб
	11 400,00 


	кв. м

	
	-Тип 10-Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардион Клир, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4 stemalit 4.2 st (stratophone) звукоизоляция 46 дб.
	11 400,00 


	кв. м

	
	Тип- 6 м1.1.6 Сан-Гард SolarLigtBlue SN 52 -20- (первое стекло в триплексе 6мм Солар Лайт Блю,, второе -6мм Сан-Гард SN52) -20- противопожарный триплекс  EI30.
	21 380,00 

 
	кв. м

	
	1.3. Мосты к телетрапам на отм. +8.000 Для работы по ремонту мостов телетрапов невозможно использовать промышленный альпинизм, так как существует уклон на мосту, требуется использование подъемных механизмов, а именно ножничного подъемника.
	-
	

	
	1.4. Башни телетрапов - (Большие башни, малые башни) высота до+14 14  При работе используются подъемные механизмы(ножничный подъемник)
	-
	

	
	Стеклопакет 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клир, второе 6мм Сан-Гард SN51) -22-8 закаленное. Звукоизоляция 39 дб.
	8 975,00 


	кв. м

	
	-Тип 1 стеклопакет 42 мм: 6.6.2 Сан-Гард SN 51 (первое стекло в триплексе – 6мм Гардиан Клир, второе – 6 мм Сан-Гард SN51) – дистанционная рамка – 8 мм закаленное. Звукоизоляция 39 дБ.
	8 975,00


	кв. м

	
	-Тип 1 стеклопакет: 6.6.2. Сан-Гард SN 51 (первое стекло в триплексе – 6мм Гардиан Клир, второе – 6 мм Сан-Гард SN51) – дистанционная рамка – 8 мм закаленное. Звукоизоляция 39 дБ - для внешних витражей теплого контура.
	8 975,00


	кв. м

	
	Триплекс 10 мм стекло прозрачное – для крыши внутреннего тамбура.
	5 200,00 


	кв. м

	
	Стекло 10 мм М1 закаленное – для вертикальных сторон внутреннего тамбура.
	4 300,00 


	кв. м

	
	Стоечно-ригельные противопожарные витражи с наружной видимой шириной 55мм выполнены в системе алюминиевых профилей ESCO FERRO-WICTEC 55 F30/G30 из нержавеющей высококачественной шлифованной стали (артикул 1.4401) (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности). 
	-
	

	
	-Тип 5 противопожарное стекло толщиной 17 мм.


	12 500,00  


	кв. м

	
	1.5. На конструкции кровли на отм. +31.000; Работы проводятся на отметке + 31,000 при открытом проеме, при монтаже стеклопакета необходима обвязка и высотное альпинисткое снаряжение. Так как вес стеклопакета большой, поднятие при помощи альпинистского снаряжения, технически не возможна, необходимо использование подъемных механизмов(крана)
	-
	

	
	- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – триплекс 6 LOW-E. 2акус.6.)

Стеклопакеты треугольной формы без принудительного подогрева.
	18 000,00 
	кв. м

	
	- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – противопожарный триплекс EI30.)
	29 080,00
	кв. м

	
	1.6. На конструкции кровли кровля на отм. +31.000; Так как стеклопакеты находятся на кровле, необходимо подъем стеклопакетов при помощи крана, а монтаж при помощи альпинистов.
	-
	

	
	- Стеклопакеты: толщиной 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоат грей зак., дистанционная рамка – 8мм, внутреннее стекло – триплекс 10 LOW-E.2акус.10.)

Стеклопакеты треугольной формы без принудительного подогрева.


	12 000,00 
	кв. м

	
	- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – противопожарный триплекс EI30.)
	26 680,00 
	кв. м

	
	1.7. Зенитные фонари кровли пирса на отм.31.  При работе используются подъемные механизмы(ножничный подъемник)
	-
	

	
	-Стекло прямоугольной трапециевидной формы. Светопрозрачные конструкции фонарей изготавливаются из алюминиевых профилей Raico (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности) фасадной системы THERM+50 A-I с вставкой терморазрыва и заполнением прозрачными однокамерными стеклопакетами толщиной 44мм (10 закалённое-22-6.6.2пл) трапециевидной формы.
	7 000,00 
	кв. м

	
	-Стекло прямоугольной трапециевидной формы. Светопрозрачные конструкции фонарей изготавливаются из алюминиевых профилей Raico (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности) фасадной системы THERM+50 A-I с вставкой терморазрыва и заполнением прозрачными однокамерными стеклопакетами толщиной 44мм (10 закалённое-22- противопожарный триплекс EI30) трапециевидной формы.
	19 830,00 
	кв. м

	
	1.8. Светопрозрачные конструкции фасада на отм +31.  Работы по подъему стеклопакетов производятся при помощи подъемных механизмов(крана), монтаж и установка производится при помощи работы промышленных альпинистов.
	-
	

	
	-Стеклопакет: 6.6.2. StoprayClesrvision (первое стекло в триплексе – 6мм антибликовое на базе просветленного, второе – 6мм planibelStoprayClesrvision) – 20 – 4.4.2st (stratophone), оба стекла антибликовые на базе просветленного. Звукоизоляция 46 дБ.
	14 800,00 
	кв. м

	
	-Стеклопакет: 6.6.2. StoprayClesrvision (первое стекло в триплексе – 6мм антибликовое на базе просветленного, второе – 6мм planibelStoprayClesrvision) – 20 – противопожарный триплекс EI30.
	21 530,00 
	кв. м

	5.
	Внутренне остекление.
	-
	

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (дверь)


	17 750,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, матовое (перегородка)


	18 100,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, матовое (дверь)


	18 100,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 6+6, прозрачное (стекло в дверь)


	19 000,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс 6+6, прозрачное (стекло в дверь)


	19 000,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (вертикальное ребро трапеции)


	17 750,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (перегородка)


	17 750,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (дверь)


	17 750,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, не прозрачное, крашенное (перегородка)


	20 850,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное 


	17 750,00 
	кв. м

	
	- стекло триплекс, закаленное 6+6, прозрачное 
	18 100,00 
	кв. м

	
	- Триплекс 6+6 без обработки, без закалки  
	15 500,00 
	кв. м

	
	- Триплекс 5+5 без обработки, без закалки  
	14 500,00 
	кв. м

	
	- армированное стекло
	9 250,00 
	кв. м

	
	стекло прозрачное 5мм без обработки, без закалки
	1 875,00 
	кв. м

	
	стекло прозрачное 5мм обработка, закалка


	3 855,00 
	кв. м

	
	стекло сатинато белое 8мм без обработки, без закалки


	6 750,00 
	кв. м

	
	стекло сатинато белое 8мм обработка, закалка
	9 075,00 
	кв. м

	6.
	Фурнитура
	-
	

	
	Петли
	12 000,00 
	Шт.

	
	Фитинги 
	18 000,00 
	Шт.

	
	Замки 
	4 900,00 
	Шт.

	
	Ответные части к замкам 
	2 000,00 
	Шт.

	
	Коннекторы
	5 000,00
	Шт.

	
	Крепления стекол
	5 000,00 
	Шт.

	
	Ручки для дверей
	15 000,00  
	Шт.

	
	Каретки для раздвижной двери
	10 000,00 
	Шт.

	
	Крепежи 
	1 000,00 
	Шт.

	
	Стеклодержатели
	8 000,00 
	Шт.

	
	Направляющий профиль
	3 000,00 
	Пог.м

	
	Зажимной профиль
	1 200,00
	Пог.м

	
	Заглушки для профиля
	300,00 
	Шт.

	
	Отбойники
	4 500,00  
	Пог.м

	
	Угловые соединители стекол
	3 000,00 
	Шт.

	
	Доводчики
	7 000,00 
	Шт.

	7.
	Зеркала
	-
	

	
	Зеркало 4 мм   обработка, фацет
	6 000,00 
	кв. м

	
	Зеркало 6 мм   обработка, фацет
	8 000,00 
	кв. м

	8.
	Дополнительный объем работ
	
	

	
	Монтаж/демонтаж полуростовых турникетов (калиток)
	10 000,00 
	Шт.

	
	Прокладка кабельных коммуникаций для подключения калиток (без разработки проектных работ)
	600,00 
	Пог.м

	
	Тонирование  стекла пленкой
	1 200,00   
	кв. м
	

	ИТОГО:  Конкурирующий фактор
	914 770, 00 руб. с учетом НДС


